## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
| 공사명 : 전남광주통합특별시의회 광주청사 환경개선 공사(기계) |  |  |  | 공사기간 : 1개월미만
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
A2 |  |  | 간 접 재 료 비
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△)
AS |  |  | [ 소 계 ]
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비 * 17.5%
BS |  |  | [ 소 계 ]
C2 |  | 경 비 | 경 비
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 |  | 노무비 * 3.56%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비 * 1.01%
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비 |  | 직접노무비 * 2.3%
CA |  |  | 산업안전보건관리비 |  | (재료비+직노비) * 3.11%
CG |  |  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비) * 5%
CH |  |  | 환 경 보 전 비 |  | (재료비+직노+경비) * 0.3%
CM |  |  | 석 면 분 담 금 |  | 노무비 * 0.006%
CN |  |  | 임 금 채 권 부 담 금 |  | 노무비 * 0.09%
CS |  |  | [ 소 계 ]
S1 | 계
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  |  | 계 * 8%
D2 | 이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * 10%
D4 | 폐기물처리비
D9 | 공 급 가 액
DB | 부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 액
S2 | 총 공 사 비

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 전남광주통합특별시의회 광주청사 환경개선 공사(기계) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 전남광주통합특별시의회광주청사 환경개선 공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
0101 기계설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 위생배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 공조덕트공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 냉난방배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010103 |  | 0101 |  | 3
010104 철거공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010104 |  | 0101 |  | 3
0102 폐기물처리비 |  |  | 1 | [9 empty] | 0102 |  |  | 7 | 2 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 전남광주통합특별시의회 광주청사 환경개선 공사(기계) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 위생배관공사 | [15 empty] | 010101
일반배관용스테인리스강관 | STS관 (K-TYPE), D15 | m | 126 | [9 empty] | 54E6233C135B7A0EAD88EC724D846B46CA7E4C |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01010154E6233C135B7A0EAD88EC724D846B46CA7E4C | 4
일반용경질폴리염화비닐관 | PVC관(VG1), D50 | m | 63 | [9 empty] | 54E6233C135B7A0EAD18B9C4B8098BA49D9254 |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01010154E6233C135B7A0EAD18B9C4B8098BA49D9254 | 5
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 52A8F310136E77F84CB867E51F75001 |  |  | 010101 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01010152A8F310136E77F84CB867E51F75001 | 167
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 엘보 (프레스) D13 | 개 | 14 | [9 empty] | 54E6233C135B7A0E8238077B21389FA5130E2D |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010154E6233C135B7A0E8238077B21389FA5130E2D | 6
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 티이 (프레스) D40x13 | 개 | 6 | [9 empty] | 54E6233C135B7A0E8238077B21389FA621A6FA |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010154E6233C135B7A0E8238077B21389FA621A6FA | 7
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 소켓 (프레스) D13 | 개 | 20 | [9 empty] | 54E6233C135B7A0E8238077B21389FA6273ACA |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010154E6233C135B7A0E8238077B21389FA6273ACA | 8
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | 수전엘보우(프레스),D13*1/2 | 개 | 6 | [9 empty] | 54E6233C135B7A0E8238077B213A4C7C1E1B5C |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010154E6233C135B7A0E8238077B213A4C7C1E1B5C | 9
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 90˚단곡관(DTS) D50 | 개 | 3 | [9 empty] | 54E6233C135B7A0E82287CCEF29689938B34F9 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010154E6233C135B7A0E82287CCEF29689938B34F9 | 10
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 소켓 (DTS) D50 | 개 | 15 | [9 empty] | 54E6233C135B7A0E82287CCEF2968993886EFA |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010154E6233C135B7A0E82287CCEF2968993886EFA | 11
일반용경질폴리염화비닐이음관 | YT관(DTS) D50xD50 | 개 | 3 | [9 empty] | 54E6233C135B7A0E82287CCEF2968992E70726 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010154E6233C135B7A0E82287CCEF2968992E70726 | 148
일반용경질폴리염화비닐이음관 | C.O.(DTS)D50 | 개 | 3 | [9 empty] | 54E6233C135B7A0E82287CCEF2968992E55A59 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010154E6233C135B7A0E82287CCEF2968992E55A59 | 13
씽크수전(대붙이) | KSE - 600C | 개 | 3 | [9 empty] | 549E03E2138D73006E684D4C380226F8E31311 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101549E03E2138D73006E684D4C380226F8E31311 | 14
절연행가(달대볼트) | D15 | 개소 | 120 | [9 empty] | 537DF37B13FD7E0A7EE87B813234FC |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101537DF37B13FD7E0A7EE87B813234FC | 16
일반행가(전산볼트) | D50 | 개소 | 40 | [9 empty] | 537DF37B13FD7E0A1458589536D40F |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101537DF37B13FD7E0A1458589536D40F | 17
구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 150mm | 개소 | 9 | [9 empty] | 537DD33013837EF91DE86405EDD784 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101537DD33013837EF91DE86405EDD784 | 149
구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 6 | [9 empty] | 537DD33013837EF91DE86406F4C95C |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101537DD33013837EF91DE86406F4C95C | 150
관보온(고무발포,매직테프) | 25TxD15 | m | 120 | [9 empty] | 537D332F130576B0C25803634E27F1 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101537D332F130576B0C25803634E27F1 | 20
관보온(고무발포,매직테프) | 25TxD50 | m | 30 | [9 empty] | 537D332F130576C23A286C27E8BFC9 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101537D332F130576C23A286C27E8BFC9 | 21
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 4 | [9 empty] | 536803EC13467540CD88DB6F6B64E66675AD8A |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 010101536803EC13467540CD88DB6F6B64E66675AD8A | 22
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 10 | [9 empty] | 536803EC13467540CD88DB6F6B64E66675AEA7 |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 010101536803EC13467540CD88DB6F6B64E66675AEA7 | 23
위생공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 536803EC13467540CD88DB6F6B64E66675A92F |  |  | 010101 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 010101536803EC13467540CD88DB6F6B64E66675A92F | 24
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 52A8F310136E77F84CB867E51F76002 |  |  | 010101 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01010152A8F310136E77F84CB867E51F76002 | 168
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 공조덕트공사 | [15 empty] | 010102
STS밴드 | 200A | 개 | 155 | [9 empty] | 54E6233C135B7A0E82287CCEF29689938B3585 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010254E6233C135B7A0E82287CCEF29689938B3585 | 26
디퓨저 | 사각, Φ200, Al | 개 | 150 | [9 empty] | 54E6233C135F71CDEEE8409CB275B986021D9E |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010254E6233C135F71CDEEE8409CB275B986021D9E | 27
디퓨저 | M-Line | 개 | 40 | [9 empty] | 54E6233C135F71CDEEE8409CB275B98603248F |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010254E6233C135F71CDEEE8409CB275B98603248F | 28
플렉시블 | (AL), D200 | m | 292 | [9 empty] | 537D431413AA7A1A171830EAEDB132 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102537D431413AA7A1A171830EAEDB132 | 29
닥트공 | 일반공사 직종 | 인 | 109 | [9 empty] | 536803EC13467540CD88DB6F6B64E66675A92E |  |  | 010102 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 010102536803EC13467540CD88DB6F6B64E66675A92E | 30
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 52A8F310136E77F84CB867E51F75001 |  |  | 010102 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 01010252A8F310136E77F84CB867E51F75001 | 169
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010103 냉난방배관공사 | [15 empty] | 010103
전기히트펌프실외기(냉난방) | 냉방40.6/난방45.7kW | 대 | 1 | [9 empty] | 522E53E7136D73893A8850C91049C1C1E987A9 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 010103522E53E7136D73893A8850C91049C1C1E987A9 | 206
전기히트펌프실외기(냉난방) | 냉방64.0/난방72.0kW | 대 | 1 | [9 empty] | 522E53E7136D73893A8850C91049C1C1E987A8 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 010103522E53E7136D73893A8850C91049C1C1E987A8 | 207
전기히트펌프실내기(4방향) | 냉방7.2/난방8.1kW, 4방향천장형 | 대 | 8 | [9 empty] | 522E53E7136D73893A8850C91049C1C1E987AB |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 010103522E53E7136D73893A8850C91049C1C1E987AB | 208
전기히트펌프실내기(4방향) | 냉방8.3/난방9.3kW, 4방향천장형 | 대 | 5 | [9 empty] | 522E53E7136D73893A8850C91049C1C1E987AA |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 010103522E53E7136D73893A8850C91049C1C1E987AA | 209
실내기 판넬(4방향) |  | 대 | 13 | [9 empty] | 522E53E7136D73893A8850C91049C1C1E987A5 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 010103522E53E7136D73893A8850C91049C1C1E987A5 | 210
싱글 냉난방기(4방향) | 냉방14.5/난방16.7kW, 4방향천장형 | 대 | 1 | [9 empty] | 522E53E7136D73893A8850C91049C1C1E987A4 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 010103522E53E7136D73893A8850C91049C1C1E987A4 | 211
중계기 설치 |  | 개소 | 1 | [9 empty] | 537DD334137A7F46D0582319665C71 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DD334137A7F46D0582319665C71 | 220
냉난방공조공사, 실외기 설치 | 4.0HP이상 멀티형 | 대 | 3 | [9 empty] | 537DF37E13B27B325A187C72BB0F12 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DF37E13B27B325A187C72BB0F12 | 171
천정형 실내기 설치 | 16kw 이하 | 대 | 14 | [9 empty] | 537DF37E13B27B325A187C72BB0F11 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DF37E13B27B325A187C72BB0F11 | 172
천정형 싱글 실외내기 설치 |  | 대 | 1 | [9 empty] | 537DF37E13B27B325A187C72BB0F17 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DF37E13B27B325A187C72BB0F17 | 173
냉매배관 및 설치 | 평균 D9.5mm, 커버없음, 1m당 | m | 144 | [9 empty] | 537DD334137A7F46D0582319665E3E |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DD334137A7F46D0582319665E3E | 195
냉매배관 및 설치 | 평균 D12.7mm, 커버없음, 1m당 | m | 16 | [9 empty] | 537DD334137A7F46D0582319665E3F |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DD334137A7F46D0582319665E3F | 174
냉매배관 및 설치 | 평균 D15.88mm, 커버없음, 1m당 | m | 161 | [9 empty] | 537DD334137A7F46D0582319665E3C |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DD334137A7F46D0582319665E3C | 175
냉매배관 및 설치 | 평균 D19.05mm, 커버없음, 1m당 | m | 10 | [9 empty] | 537DD334137A7F46D0582319665E3D |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DD334137A7F46D0582319665E3D | 176
냉매배관 및 설치 | 평균 D22.2mm, 커버없음, 1m당 | m | 11 | [9 empty] | 537DD334137A7F46D0582319665E3A |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DD334137A7F46D0582319665E3A | 177
냉매배관 및 설치 | 평균 D28.58mm, 커버없음, 1m당 | m | 55 | [9 empty] | 537DD334137A7F46D0582319665E3B |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DD334137A7F46D0582319665E3B | 178
냉매배관 및 설치 | 드레인관 설치 D25(아티론, 10T) | m | 79 | [9 empty] | 537DD334137A7F46D0582319665C72 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DD334137A7F46D0582319665C72 | 221
냉매배관 및 설치 | 드레인관 설치 D32(아티론, 10T) | m | 24 | [9 empty] | 537DD334137A7F46D0582319665E38 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DD334137A7F46D0582319665E38 | 179
냉매배관 및 설치 | 드레인관 설치 D40(아티론, 10T) | m | 17 | [9 empty] | 537DD334137A7F46D0582319665C73 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DD334137A7F46D0582319665C73 | 222
냉난방기용 Y분기관 | Y분기관 설치(소) | 개소 | 4 | [9 empty] | 537DD334137A7F46D0582319665E39 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DD334137A7F46D0582319665E39 | 180
냉난방기용 Y분기관 | Y분기관 설치(중) | 개소 | 4 | [9 empty] | 537DD334137A7F46D0582319665E36 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DD334137A7F46D0582319665E36 | 181
냉난방기용 Y분기관 | Y분기관 설치(대) | 개소 | 3 | [9 empty] | 537DD334137A7F46D0582319665E37 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DD334137A7F46D0582319665E37 | 214
냉난방기용 T분기관 | T분기관 | 개소 | 1 | [9 empty] | 537DD334137A7F46D0582319665C70 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DD334137A7F46D0582319665C70 | 215
유선리모컨 설치 |  | 대 | 14 | [9 empty] | 537DD334137A7F46D0582319665FC1 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DD334137A7F46D0582319665FC1 | 187
산소 |  | 병 | 30 | [9 empty] | 522E53E7136D73893A8850C91049C1C1E98337 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 010103522E53E7136D73893A8850C91049C1C1E98337 | 199
질소 |  | 병 | 32 | [9 empty] | 522E53E7136D73893A8850C91049C1C1E98334 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 010103522E53E7136D73893A8850C91049C1C1E98334 | 200
냉매 | R410A | KG | 21 | [9 empty] | 522E53E7136D73893A8850C91049C1C1E98335 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 010103522E53E7136D73893A8850C91049C1C1E98335 | 201
천정형 냉난방기 실내기 철거후이설 | 유선리모컨, 냉매배관 등 일체포함 | 대 | 10 | [9 empty] | 537D5372132978DEADF8DEA233D060 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537D5372132978DEADF8DEA233D060 | 218
스탠드형 냉난방기 실내외기 철거후이설 | 냉매배관, 배수펌프 등 일체포함 | 대 | 2 | [9 empty] | 537D5372132978DEADF8DEA233D798 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537D5372132978DEADF8DEA233D798 | 217
기존 중앙제어기 이전설치 | 통신선 등 일체포함 | 식 | 1 | [9 empty] | 537D5372132978DEADF8DEA233D799 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537D5372132978DEADF8DEA233D799 | 219
중앙제어기용 전선 설치 |  | m | 210 | [9 empty] | 537DD334137A7F46D0582319665FC7 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DD334137A7F46D0582319665FC7 | 185
유선리모컨용 전선 설치 |  | m | 200 | [9 empty] | 537DD334137A7F46D0582319665FC4 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DD334137A7F46D0582319665FC4 | 184
통신선(실내외기) 및 전선관 |  | m | 238 | [9 empty] | 537DD334137A7F46D0582319665FC6 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DD334137A7F46D0582319665FC6 | 186
점검구 설치 |  | 개 | 23 | [9 empty] | 537D530B137074A817D8B544B23F81 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537D530B137074A817D8B544B23F81 | 205
크레인(타이어) | 50ton | HR | 8 | [9 empty] | 54A8736D13957AF05238DDF58863EEAA6E85BF1C |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010354A8736D13957AF05238DDF58863EEAA6E85BF1C | 194
실외기노출배관커버트레이 설치(조당) |  | 조 | 2 | [9 empty] | 537DD334137A7F46D0582319665FC5 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DD334137A7F46D0582319665FC5 | 183
전기히트펌프 (부품)받침대 |  | 조 | 1 | [9 empty] | 537DD334137A7F46D0582319665FC2 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DD334137A7F46D0582319665FC2 | 224
전기히트펌프 (부품)받침대 |  | 조 | 2 | [9 empty] | 537DD334137A7F46D0582319665FCD |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DD334137A7F46D0582319665FCD | 198
전기히트펌프 (부품)받침대 |  | 조 | 1 | [9 empty] | 537DD334137A7F46D0582319665FCC |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DD334137A7F46D0582319665FCC | 197
구멍뚫기(코어드릴) | D150, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 7 | [9 empty] | 537DD333135774B5D3981947033028 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DD333135774B5D3981947033028 | 193
구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 6 | [9 empty] | 537DD33013837EF91DE86406F4C95C |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103537DD33013837EF91DE86406F4C95C | 223
010103
010103
010103
010103
010103
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010104 철거공사 | [15 empty] | 010104
혼합건설폐기물 상차비 | (매립지반입대상 폐기물 포함) | TON | 2 | [9 empty] | 53B733B41303723948C82744B7C881 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010453B733B41303723948C82744B7C881 | 58
고재량 | 철류 | KG | -290 | [9 empty] | 548DE3721309710F22586FA07A871D7E557C65 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104548DE3721309710F22586FA07A871D7E557C65 | 45
각형닥트 해체 | 0.5mm | M2 | 104 | [9 empty] | 537D93E61383720CF228DB842DD64E |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104537D93E61383720CF228DB842DD64E | 46
각형닥트 해체 | 0.6mm | M2 | 60 | [9 empty] | 537D93E61383720CF228DB842DD64F |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104537D93E61383720CF228DB842DD64F | 47
각형닥트 해체 | 0.8mm | M2 | 65 | [9 empty] | 537D93E61383720CF228DB842DD64C |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104537D93E61383720CF228DB842DD64C | 48
씽크수전 철거 |  | 개 | 2 | [9 empty] | 537DF37E13B77345ADD856111D1DDD |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104537DF37E13B77345ADD856111D1DDD | 49
사각디퓨저철거 | D200 | 개 | 215 | [9 empty] | 537DF37E13B77345ADD856111D1CC9 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104537DF37E13B77345ADD856111D1CC9 | 50
라인디퓨저철거 | 1M 이상 | 개 | 40 | [9 empty] | 537DF37E13B77345ADD856111D1CC8 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104537DF37E13B77345ADD856111D1CC8 | 51
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0102 폐기물처리비 | [15 empty] | 0102
혼합건설폐기물 | 기타건설폐기물(소각 5%이하) | 톤 | 2 | [9 empty] | 53B733B4130372395958C6A8514630 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010253B733B4130372395958C6A8514630 | 56
혼합건설폐기물 운반비 | 16톤 암롤트럭, 30km | TON | 2 | [9 empty] | 53B733B41303723948C82744B2495C |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010253B733B41303723948C82744B2495C | 59
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL

## 일위대가목록
일 위 대 가 목 록
[ 전남광주통합특별시의회 광주청사 환경개선 공사(기계) ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 번 호 | 비 고 | 노임계수 | 할증 | 품셈개요 | 장비일위
537DF37B13FD7E0A7EE87B813234FC | 절연행가(달대볼트) | D15 | 개소 |  |  |  |  | 호표 1
537DF37B13FD7E0A1458589536D40F | 일반행가(전산볼트) | D50 | 개소 |  |  |  |  | 호표 2
537DD33013837EF91DE86405EDD784 | 구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 150mm | 개소 |  |  |  |  | 호표 3
537DD33013837EF91DE86406F4C95C | 구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 |  |  |  |  | 호표 4
537D332F130576B0C25803634E27F1 | 관보온(고무발포,매직테프) | 25TxD15 | m |  |  |  |  | 호표 5
537D332F130576C23A286C27E8BFC9 | 관보온(고무발포,매직테프) | 25TxD50 | m |  |  |  |  | 호표 6
537D431413AA7A1A171830EAEDB132 | 플렉시블 | (AL), D200 | m |  |  |  |  | 호표 7
537DD334137A7F46D0582319665C71 | 중계기 설치 |  | 개소 |  |  |  |  | 호표 8
537DF37E13B27B325A187C72BB0F12 | 냉난방공조공사, 실외기 설치 | 4.0HP이상 멀티형 | 대 |  |  |  |  | 호표 9
537DF37E13B27B325A187C72BB0F11 | 천정형 실내기 설치 | 16kw 이하 | 대 |  |  |  |  | 호표 10
537DF37E13B27B325A187C72BB0F17 | 천정형 싱글 실외내기 설치 |  | 대 |  |  |  |  | 호표 11
537DD334137A7F46D0582319665E3E | 냉매배관 및 설치 | 평균 D9.5mm, 커버없음, 1m당 | m |  |  |  |  | 호표 12
537DD334137A7F46D0582319665E3F | 냉매배관 및 설치 | 평균 D12.7mm, 커버없음, 1m당 | m |  |  |  |  | 호표 13
537DD334137A7F46D0582319665E3C | 냉매배관 및 설치 | 평균 D15.88mm, 커버없음, 1m당 | m |  |  |  |  | 호표 14
537DD334137A7F46D0582319665E3D | 냉매배관 및 설치 | 평균 D19.05mm, 커버없음, 1m당 | m |  |  |  |  | 호표 15
537DD334137A7F46D0582319665E3A | 냉매배관 및 설치 | 평균 D22.2mm, 커버없음, 1m당 | m |  |  |  |  | 호표 16
537DD334137A7F46D0582319665E3B | 냉매배관 및 설치 | 평균 D28.58mm, 커버없음, 1m당 | m |  |  |  |  | 호표 17
537DD334137A7F46D0582319665C72 | 냉매배관 및 설치 | 드레인관 설치 D25(아티론, 10T) | m |  |  |  |  | 호표 18
537DD334137A7F46D0582319665E38 | 냉매배관 및 설치 | 드레인관 설치 D32(아티론, 10T) | m |  |  |  |  | 호표 19
537DD334137A7F46D0582319665C73 | 냉매배관 및 설치 | 드레인관 설치 D40(아티론, 10T) | m |  |  |  |  | 호표 20
537DD334137A7F46D0582319665E39 | 냉난방기용 Y분기관 | Y분기관 설치(소) | 개소 |  |  |  |  | 호표 21
537DD334137A7F46D0582319665E36 | 냉난방기용 Y분기관 | Y분기관 설치(중) | 개소 |  |  |  |  | 호표 22
537DD334137A7F46D0582319665E37 | 냉난방기용 Y분기관 | Y분기관 설치(대) | 개소 |  |  |  |  | 호표 23
537DD334137A7F46D0582319665C70 | 냉난방기용 T분기관 | T분기관 | 개소 |  |  |  |  | 호표 24
537DD334137A7F46D0582319665FC1 | 유선리모컨 설치 |  | 대 |  |  |  |  | 호표 25
537D5372132978DEADF8DEA233D060 | 천정형 냉난방기 실내기 철거후이설 | 유선리모컨, 냉매배관 등 일체포함 | 대 |  |  |  |  | 호표 26
537D5372132978DEADF8DEA233D798 | 스탠드형 냉난방기 실내외기 철거후이설 | 냉매배관, 배수펌프 등 일체포함 | 대 |  |  |  |  | 호표 27
537D5372132978DEADF8DEA233D799 | 기존 중앙제어기 이전설치 | 통신선 등 일체포함 | 식 |  |  |  |  | 호표 28
537DD334137A7F46D0582319665FC7 | 중앙제어기용 전선 설치 |  | m |  |  |  |  | 호표 29
537DD334137A7F46D0582319665FC4 | 유선리모컨용 전선 설치 |  | m |  |  |  |  | 호표 30
537DD334137A7F46D0582319665FC6 | 통신선(실내외기) 및 전선관 |  | m |  |  |  |  | 호표 31
537D530B137074A817D8B544B23F81 | 점검구 설치 |  | 개 |  |  |  |  | 호표 32
54A8736D13957AF05238DDF58863EEAA6E85BF1C | 크레인(타이어) | 50ton | HR |  |  |  |  | 호표 33 |  | A |  |  | T
537DD334137A7F46D0582319665FC5 | 실외기노출배관커버트레이 설치(조당) |  | 조 |  |  |  |  | 호표 34
537DD334137A7F46D0582319665FC2 | 전기히트펌프 (부품)받침대 |  | 조 |  |  |  |  | 호표 35
537DD334137A7F46D0582319665FCD | 전기히트펌프 (부품)받침대 |  | 조 |  |  |  |  | 호표 36
537DD334137A7F46D0582319665FCC | 전기히트펌프 (부품)받침대 |  | 조 |  |  |  |  | 호표 37
537DD333135774B5D3981947033028 | 구멍뚫기(코어드릴) | D150, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 |  |  |  |  | 호표 38
537D93E61383720CF228DB842DD64E | 각형닥트 해체 | 0.5mm | M2 |  |  |  |  | 호표 39
537D93E61383720CF228DB842DD64F | 각형닥트 해체 | 0.6mm | M2 |  |  |  |  | 호표 40
537D93E61383720CF228DB842DD64C | 각형닥트 해체 | 0.8mm | M2 |  |  |  |  | 호표 41
537DF37E13B77345ADD856111D1DDD | 씽크수전 철거 |  | 개 |  |  |  |  | 호표 42
537DF37E13B77345ADD856111D1CC9 | 사각디퓨저철거 | D200 | 개 |  |  |  |  | 호표 43
537DF37E13B77345ADD856111D1CC8 | 라인디퓨저철거 | 1M 이상 | 개 |  |  |  |  | 호표 44
537D537813B777A8666814806237F9 | 동관옥내배관(L-TYPE) | D10 | M |  |  |  |  | 호표 45
537D332F130576B0C258036181BAC8 | 관보온(고무발포) | 25t*D15 | M |  |  |  |  | 호표 46
537DF37B13FD7E0A419837B56FE2A9 | 일반행거(달대볼트) | D50 | 개소 |  |  |  |  | 호표 47
537D537813B777BAF3D86AB1A585B9 | 동관옥내배관(L-TYPE) | D15 | M |  |  |  |  | 호표 48
537D537813B7778DB5E84A182F9E16 | 동관옥내배관(L-TYPE) | D20 | M |  |  |  |  | 호표 49
537D332F1305768B8E68FB3824F931 | 관보온(고무발포) | 25t*D20 | M |  |  |  |  | 호표 50
537D536B13F97D59B4C848301B2757 | 동관용접(Brazing) | D20 | 개소 |  |  |  |  | 호표 51
537DF37B13FD7E0A419837BAD1C302 | 일반행거(달대볼트) | D100 | 개소 |  |  |  |  | 호표 52
537D537813B7779E1A989759C5A49B | 동관옥내배관(L-TYPE) | D25 | M |  |  |  |  | 호표 53
537D332F13057695F508CCCF515837 | 관보온(고무발포) | 25t*D25 | M |  |  |  |  | 호표 54
537D536B13F97D4F4C6827984844F1 | 동관용접(Brazing) | D25 | 개소 |  |  |  |  | 호표 55
537D537813B777E63E481FE67C6CBA | 동관옥내배관(L-TYPE) | D32 | M |  |  |  |  | 호표 56
537D332F130576ED1DD8F688F51917 | 관보온(고무발포) | 25t*D32 | M |  |  |  |  | 호표 57
537D536B13F97D3EEF9842D0FE5C9D | 동관용접(Brazing) | D32 | 개소 |  |  |  |  | 호표 58
537D537213287E284A0879B5FAA5BB | 경질염화비닐관(접착제) | PVC VN SDR13.6, D35 | M |  |  |  |  | 호표 59
537D332F1302795FFC8812532F83B5 | 관보온(아티론) | 10t*D25 | M |  |  |  |  | 호표 60
537DF37B13FD7E0A419837B676D359 | 일반행거(달대볼트) | D40 | 개소 |  |  |  |  | 호표 61
537D332F1302792235587727688CA6 | 관보온(아티론) | 10t*D32 | M |  |  |  |  | 호표 62
537D537213287E3AD778B055FDD56D | 경질염화비닐관(접착제) | PVC VN SDR13.6, D40 | M |  |  |  |  | 호표 63

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | C | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | TTTTT
환율 | 1185 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | R | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 |  | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | 관급자관급 | DK
7 | 폐기물처리비 | D4
8 | ...
9 | ...
단가 순서 | 1234